##### КАЛИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

##### БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

НАКАЗ

по Калинівській ЗОШ 1-Ш ступенів

від 05 серпня 2011р.                                              № 90

Про порядок дій працівників

школи по запобіганню та

виникнення пожежі

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 липня 1994 р. № 508 (зі змінами) припис на усунення порушень вимог пожежної безпеки

НАКАЗУЮ:

- Встановити режим роботи шкільного приміщення:

початок роботи 7.30 ранку

закінчення роботи в приміщенні 19.30

Заняття в інший час тільки з дозволу директора школи, або по затвердженому графіку роботи.

- Встановити порядок огляду приміщень, а саме:

  - 14.30 -15.00 – після закінчення основних занять і прибирання класних кімнат огляд проводить черговий вчитель та працівник по обслуговуванню приміщення на відповідному поверсі( перевіряється виключення світла, закриття кранів, наявність сторонніх речей, підозрілих кульків тощо).  При виявленні – доповідається заступнику директора по господарській частині Семеренко О.П.

  - 18.00 -18.30 – огляд приміщення школи на виявлення сторонніх осіб та наявність працівників та учнів. Перевірку виконує вахтер при закритих дверях школи.

  - 19.30-19.45 – огляд приміщення разом із сторожем школи (передача на охорону школи). Перевіряється: двері з виходом на зовні, внутрішні двері на їх зачинення, виходи на чердаки, стан сигналізації, щитові, система       тепла, наявність обладнання пожежогасіння, наявність ключів від виходів та кабінетів.

  - 6.00 – 6.30 – Огляд сторожем школи на предмет змін, що сталися протягом ночі.

  - 7.30 – Передача школи сторожем для прийняття учнів та працівників. Запис в журналі.

  - 9.00 – 9.30 – огляд спеціалістами та заступником директора Семеренко О.П. (стан системи вогнегасіння, щитових, харчоблок тощо) на предмет необхідності попередження виникнення пожежі.

  - 9.30 – передача інформації про стан приміщення директору школи всіма службами та прийняття відповідних рішень.

- Встановити порядок оповіщення людей про пожежу:

  - Звуковий – довгий (30сек.)  розривний дзвінок по школі.

  - При відсутності електричної енергії колокольним дзвінком (дає тільки вахтер по школі в своєму корпусі рухаючись по всіх коридорах).

  - Телефонним дзвінком сповіщають заступників директора школи та службу 101, відділ освіти.

  - При неможливості: попередити вказаними сигналами сповіщати людей безпосередньо голосом ( передачею один одному)

- Встановити порядок дій відповідальних при виникненні пожежі:

  - Повідомити службу 101( пожежна охорона)  той хто побачить пожежу.

  - дати сигнали пожежної тривоги для організації дітей та працівників установ ( відповідальний на вахті).

  - Повідомити адміністрацію школи, для відповідальних за організацію евакуації. (відповідальні на вахті).

  - Відповідальним на своїх участках організувати евакуацію людей.

  - В місцях виникнення пожежі і закінчення евакуації людей відключити електричну  енергію на відповідних щитках ( відповідальні на поверхах).

  - Включити аварійну систему освітлення.

  - Приступити до організації локалізації вогню (перекриття доступу повітря, тушінню вогнегасниками, підручними засобами і т.д.) по ситуації працівники школи)

  - При необхідності обезточити всю школі ( директор).

  - При прибуття служби 101 проінформувати працівників про відповідну ситуацію ( відповідальний від адміністрації)

- Контроль за виконання даного наказу оставляю за собою.

В.о директора школи                                  С.І.КИРІЙ